Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał przyłącze energetyczne zgodnie z załączonym rysunkiem.  Zamawiający informuje, że projektowane przyłącze przebiega przez boisko asfaltowe w związku z czym należy dokonać odtworzenia nawierzchni w miejscu wykopu poprzez zagęszczenie gruntu rodzimego, warstwę odsączającą z piasku 10 cm, podbudowę z kruszywa 15 cm, warstwę ścieralną 4 cm.